## Suivi Dépense
SUIVI DEPENSES MAINTENANCE
SITE | IMPUTATION | LOCALISATION | CORPS D'ETAT | TYPES DE TRAVAUX | DESCRIPTION DES TRAVAUX / PANNES | MONTANT | CRITICITE | NATURE DU FINANCEMENT (CAPEX/OPEX) | GESTION DU PAIEMENT | DATE DE DEPENSE / PROVISION | COMMENTAIRES | ENTREPRISES
AKWA-DUBAI | ADIALEA | Extérieur / Parking | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | remplacement carrelage à l'entrée du magasin | 975000 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-05-20
AKWA-DUBAI | ADIALEA | Surface de Vente | Climatisation / Ventilation | Maint. Corrective | rémise en étét de bon fonctionnement Rooftop | 250000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-25
AKWA-DUBAI | ADIALEA | Boucherie | Equipements de Prod. | Maint. Préventive | constitution stock lames de scies et couteau hachoir | 68970 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-07
AKWA-DUBAI | ADIALEA | Surface de Vente | Mécanique | Maint. Corrective | founiture verou pour consigne | 50000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-04
AKWA-DUBAI | ADIALEA | Surface de Vente | Equipements de Prod. | Maint. Préventive | founiture de tubes pour attrapes mouches | 75000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-09
AKWA-DUBAI | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | remplacement d'un canon sur porte | 6000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-25
AKWA-DUBAI | ADIALEA | Extérieur / Parking | Mécanique | Maint. Préventive | renouvellement eau distillé | 36000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-29
ANCIEN DALIP | ADIALEA | Locaux Techniques | Climatisation / Ventilation | Maint. Préventive | fourniture d'un tachymètre | 72250 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-22
ANCIEN DALIP | ADIALEA | Boucherie | Equipements de Prod. | Maint. Préventive | constitution stock lames de scies et couteau hachoir | 628970 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-07
ANCIEN DALIP | ADIALEA | Meubles froids | Froid alimentaire | Maint. Corrective | réparation meuble yaourts | 323200 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-08
ANCIEN DALIP | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Plomberie Sanitaire | Maint. Corrective | remplacement mécanisme des toilettes | 15000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-04
ANCIEN DALIP | ADIALEA | Boucherie | Equipements de Prod. | Maint. Préventive | fourniture courteaux en boucherie | 58500 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-04
ANCIEN DALIP | ADIALEA | Extérieur / Parking | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | fabrication de 08 dalettes | 240000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-12
ANCIEN DALIP | ADIALEA | Traiteur | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | remplacement commutateur four à pizza | 20000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-25
ANCIEN DALIP | ADIALEA | Surface de Vente | Climatisation / Ventilation | Maint. Corrective | remplacement disjoncteur c 120c 4p sur rofftop | 176000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-08
ANCIEN DALIP | ADIALEA | Extérieur / Parking | Mécanique | Maint. Préventive | renouvellement eau distillé | 9000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-29
BONABERI | ADIALEA | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Corrective | refection circuit de gaz chaud du groupe élécttogène | 185000 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-05-13
BONABERI | PLAYCE | Bureaux / Locaux sociaux | Moyens de secours | Maint. Préventive | vérification extinteurs et RIA | 198900 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-12
BONABERI | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Climatisation / Ventilation | Maint. Corrective | refection circuit d'évacuation des eau de splits | 91300 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-15
BONABERI | ADIALEA | Boucherie | Equipements de Prod. | Maint. Préventive | constitution stock lames de scies et couteau hachoir | 628970 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-07
BONABERI | ADIALEA | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Corrective | calorigugeage du circuit de gaz chaud de GE | 99650 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-08
BONABERI | ADIALEA | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Préventive | fourniture gasoil | 2469000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-06
BONABERI | ADIALEA | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Préventive | fourniture gasoil | 1646000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-25
BONABERI | PLAYCE | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Préventive | fourniture gasoil | 823000 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-05-25
BONABERI | ADIALEA | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Préventive | fabrication de support pour batteries GE | 36075 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-25
BONABERI | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Plomberie Sanitaire | Maint. Préventive | fourniture petit materiel pour installation spot toilettes hommes | 4500 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-25
BONABERI | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Préventive | réparation robinet exterieur et soudure support metalique sur portail reception | 13000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-25
BONABERI | ADIALEA | Chambres Froides | Froid alimentaire | Maint. Préventive | founiture consommable de maintenance meubles et évaporateurs | 17500 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-25
BONABERI | ADIALEA | Chambres Froides | Plomberie Sanitaire | Maint. Préventive | réparation bidet toilette femmes et évier traiteur | 9500 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-25
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Boucherie | Equipements de Prod. | Maint. Préventive | rebobinnage stator ventilateurs des fours de la boulangerie | 97137 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-07
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Boucherie | Equipements de Prod. | Maint. Préventive | remplacement plaque de découpe en polyéthylène - rouge | 500000 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-05-20
BONAMOUSSADI | PLAYCE | Extérieur / Parking | Electricité CFO | Maint. Corrective | remplacement projecteur | 612000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-12
BONAMOUSSADI | PLAYCE | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Préventive | remplacement de batteries | 380000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-26
BONAMOUSSADI | PLAYCE | Locaux Techniques | Plomberie Industrielle (SI) | Maint. Corrective | entretien forage | 207000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-17
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Chambres Froides | Froid alimentaire | Maint. Corrective | remplacement joints chambre froide négative | 330000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-18
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Boucherie | Equipements de Prod. | Maint. Préventive | constitution stock lames de scies et couteau hachoir | 1154950 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-07
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Surface de Vente | Climatisation / Ventilation | Maint. Corrective | inspection et répartion fuite sur rooftop N°1 circuit N°2 | 346526 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-25
BONAMOUSSADI | PLAYCE | Surface de Vente | Climatisation / Ventilation | Maint. Corrective | soudure support de fixation de l'axe de rotation du ventilateur rooftop | 179441 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-25
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Locaux Techniques | Moyens de secours | Maint. Corrective | installation protection porte coupe feu | 195000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-25
BONAMOUSSADI | PLAYCE | Surface de Vente | Climatisation / Ventilation | Maint. Corrective | réparation gaine textile | 272904 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-29
BU BALI | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Climatisation / Ventilation | Maint. Corrective | réparation climatiseur DRH | 263000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-01
EKIE | PLAYCE | Locaux Techniques | Moyens de secours | Maint. Préventive | Perche de sauvetage 2m 110KV pour Local transformateur | 165000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-05
EKIE | ADIALEA | Traiteur | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Ballast électronique pour éclairage Hotte | 110400 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-07
EKIE | ADIALEA | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Préventive | GASOIL 2000L pour ravitaillement Cuve GE | 1646000 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-05-08
EKIE | PLAYCE | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Préventive | GASOIL 1000L pour ravitaillement Cuve GE | 823000 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-05-08
EKIE | PLAYCE | Bureaux / Locaux sociaux | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Robinet de presto avec accessoires de pose au sanitaire publique femme | 50000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-14
EKIE | PLAYCE | Bureaux / Locaux sociaux | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Mécanisme de WC pour sanitaire publique Homme | 15000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-14
EKIE | ADIALEA | Boulangerie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Remplacement de 02 boutons poussoirs pour la balancelle | 19500 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-14
EKIE | ADIALEA | Boucherie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Remplacement mitigeur pour lavabo | 49000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-14
EKIE | ADIALEA | Traiteur | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Remplacement fiche male 2p+T pour le dépannage de la plastifieuse | 1000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-14
EKIE | ADIALEA | Boucherie | Plomberie Sanitaire | Maint. Corrective | Remplacement tuyau évacuation des eaux usées en boucherie | 22500 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-14
EKIE | ADIALEA | Boucherie | Equipements de Prod. | Travaux neufs | Remplacer la plaque de découpe | 500000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-15
EKIE | PLAYCE | Bureaux / Locaux sociaux | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Etanchéité zone condenseurs MTN | 105000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-16
EKIE | ADIALEA | Boulangerie | Froid alimentaire | Maint. Corrective | Remplacement Module EVCO 24V de la chambre de pousse | 155783 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-18
EKIE | ADIALEA | Boucherie | Froid alimentaire | Maint. Corrective | Remplacement Régulateur de température TRAD porc et Bœuf | 1310000 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-05-18
EKIE | ADIALEA | Boucherie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Remplacement Frein électromagnétique Scie à Os DADAUX | 245000 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-05-18
EKIE | PLAYCE | Extérieur / Parking | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Location echaffaudage pour l'ientretien des enseignes | 300000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-22
EKIE | ADIALEA | Traiteur | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Remplacement module de commande Meuble Pizza | 165000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-22
EKIE | ADIALEA | Boulangerie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Remplacement de la courroie de la façonneuse | 12073 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-25
EKIE | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Plomberie Sanitaire | Maint. Corrective | Dépannage plonge Cantine | 7000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-27
EKIE | ADIALEA | Traiteur | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Ballasts électroniques PHILIPPS pour tubes T5 (Hotte) | 142000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-28
EKIE | ADIALEA | Boulangerie | Plomberie Sanitaire | Maint. Corrective | Refection des tuyauterie d'évacuation d'eau de la patisserie | 22000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-29
EKIE | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Plomberie Sanitaire | Maint. Corrective | Remplacement mécanisme chasse toilette homme | 15000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-29
EKIE | ADIALEA | Surface de Vente | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Fixation de la barre de séparation caisse | 4500 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-29
EKIE | ADIALEA | Boucherie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Remplacement de la commande Marche-arrêt de la lime | 13500 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-29
EKIE | ADIALEA | Boulangerie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Renforcement de l'échelle par soudure | 10000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-29
EKIE | ADIALEA | Traiteur | Electricité CFO | Maint. Corrective | Remplacement des reglettes et prises triphasée | 128000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-29
ENTREPOT | ADIALEA | Extérieur / Parking | Mécanique | Maint. Corrective | réparation chariot clark | 145683 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-06
LOGPOM | ADIALEA | Locaux Techniques | Plomberie Industrielle (SI) | Maint. Corrective | remplacement floteur d'eau | 15000 | Haute | OPEX | Espèces | 2026-05-02
LOGPOM | ADIALEA | Boucherie | Equipements de Prod. | Maint. Préventive | constitution stock lames de scies et couteau hachoir | 628970 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-07
LOGPOM | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Plomberie Sanitaire | Maint. Corrective | remplacement meca poussoir et robinet | 25000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-16
LOGPOM | ADIALEA | Traiteur | Froid alimentaire | Maint. Corrective | réparation table réfrégérée traiteut | 130000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-09
LOGPOM | ADIALEA | Surface de Vente | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | remplacement halogène sur meuble bain marin | 15000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-21
LOGPOM | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Electricité CFO | Maint. Corrective | reparation fuite toilette | 18000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-21
LOGPOM | ADIALEA | Locaux Techniques | Mécanique | Maint. Préventive | fourniture petit materiel pour interventon | 15000 | Haute | OPEX | Espèces | 2026-05-21
LOGPOM | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Electricité CFO | Maint. Corrective | remplacement spot defectueux | 19500 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-21
LOGPOM | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Moyens de secours | Maint. Corrective | fourniture bedgesd'accès | 5000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-21
LOGPOM | ADIALEA | Surface de Vente | Moyens de secours | Maint. Corrective | maintenance pontuelle vidéo surveillance | 65000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-21
LOGPOM | ADIALEA | Traiteur | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | remplacement fiches male traiteur | 18000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-21
LOGPOM | ADIALEA | Surface de Vente | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | réparation poret ecoulissante | 123235 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-26
LOGPOM | ADIALEA | Surface de Vente | Moyens de secours | Maint. Corrective | remplacement detecteur de fumée | 73832 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-25
LOGPOM | ADIALEA | Surface de Vente | Equipements de Prod. | Maint. Préventive | founiture de tubes pour attrapes mouches | 75000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-25
LOGPOM | ADIALEA | Boucherie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | remplacement module PEGO | 95000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-29
WARDA | PLAYCE | Bureaux / Locaux sociaux | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Fixation du battant de la porte accès local poubelle | 2900 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-16
WARDA | PLAYCE | Bureaux / Locaux sociaux | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Revêtement plaque publicitaire du Food-court | 13500 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-15
WARDA | ADIALEA | Chambres Froides | Froid alimentaire | Maint. Corrective | Remplacement ballast du meuble FLEG | 15000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-16
WARDA | ADIALEA | Surface de Vente | Electricité CFO | Maint. Corrective | Remplacement du contacteur de la grille entrée Grande surface | 25000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-19
WARDA | ADIALEA | Chambres Froides | Froid alimentaire | Maint. Corrective | Remplacement fiche mâle et femmelle meuble PIZZA | 25000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-05-23
WARDA | ADIALEA | Boulangerie | Froid alimentaire | Maint. Corrective | Remplacement des joints chambre de fermentation | 177036 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-29
WARDA | ADIALEA | Boulangerie | Froid alimentaire | Maint. Corrective | Remplacement joint d'étanchéité chambre de pousse | 177036 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-29
WARDA | PLAYCE | Extérieur / Parking | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Location echaffaudage pour l'ientretien des enseignes | 300000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-22
WARDA | ADIALEA | Poissonerie | Equipements de Prod. | Travaux neufs | Remplacer la plaque de découpe | 425000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-07
WARDA | ADIALEA | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Corrective | Vidange GE PRAMAC 550 | 465520 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-19
WARDA | ADIALEA | Locaux Techniques | Climatisation / Ventilation | Travaux neufs | Installation climatiseur 3,25CV dans le local stabilisateur | 479400 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-05-18
WARDA | PLAYCE | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Préventive | GASOIL 1000L pour ravitaillement Cuve GE | 823000 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-05-06
WARDA | ADIALEA | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Préventive | GASOIL 1000L pour ravitaillement Cuve GE | 823000 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-05-18
WARDA | ADIALEA | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Préventive | GASOIL 1000L pour ravitaillement Cuve GE | 828000 | Haute | OPEX | Espèces | 2026-05-02
WARDA | PLAYCE | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Préventive | GASOIL 1000L pour ravitaillement Cuve GE | 828000 | Haute | OPEX | Espèces | 2026-05-02
WARDA | ADIALEA | Boucherie | Equipements de Prod. | Travaux neufs | Remplacer la plaque de découpe | 1100000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-05-07
WARDA | ADIALEA | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Préventive | GASOIL 2000L pour ravitaillement Cuve GE | 1646000 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-05-06
WARDA | PLAYCE | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Préventive | GASOIL 2000L pour ravitaillement Cuve GE | 1646000 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-05-18
LOGPOM | ADIALEA | Traiteur | Equipements de Prod. | Maint. Préventive | Founiture résisntance épingle 3100w pour rotissoir R24NE | 149981 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-02 |  | DOREGRIL
LOGPOM | ADIALEA | Surface de Vente | Electricité CFO | Maint. Corrective | remplacement spot defectueux | 81000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-17 |  | GRENN ENERGY
LOGPOM | ADIALEA | Surface de Vente | Climatisation / Ventilation | Maint. Préventive | fourniture de filtre pour rooftop | 360000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-25
LOGPOM | ADIALEA | Locaux Techniques | Mécanique | Maint. Corrective | réparation trappe | 48900 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-18
LOGPOM | ADIALEA | Traiteur | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | réparation meuble rotissoir | 20000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-23
LOGPOM | PLAYCE | Extérieur / Parking | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | installation fiche male pour myster clean | 72000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-24
ENTREPOT | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Moyens de secours | Maint. Préventive | vérification extinteurs et RIA | 142700 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-06-03 |  | CFAO INFRA
ENTREPOT | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Moyens de secours | Maint. Préventive | Maintenance préventive SSI | 622571 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-06-05 |  | CONNECT OFFICE
ENTREPOT | ADIALEA | Extérieur / Parking | Mécanique | Maint. Corrective | Réparation gerbeur toyota ch6525672 | 173200 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-06-03 |  | CFAO MOBILITY
ENTREPOT | ADIALEA | Extérieur / Parking | Mécanique | Maint. Corrective | réparation sur chariot clark GTS 30 | 588228 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-08 |  | ESPACE MECA
ENTREPOT | ADIALEA | Extérieur / Parking | Mécanique | Maint. Corrective | Réparation gerbeur Clark wsx14 | 139909 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-08 |  | ESPACE MECA
ENTREPOT | ADIALEA | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Préventive | fourniture gasoil | 1646000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-08 |  | NEPTUNE OIL
ENTREPOT | ADIALEA | Extérieur / Parking | Mécanique | Maint. Corrective | Réparation gerbeur Clark wsx14 | 104294 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-25 |  | CFAO MOBILITY
ENTREPOT | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Remplacement canon | 7000 |  |  | Espèces | 2026-06-26 |  | TECHNICIEN CONSUMER
DOMICILES EXPATS | ADIALEA | Extérieur / Parking | Mécanique | Maint. Corrective | remplacement Batterie du groupe électrogène du daf | 136500 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-16 |  | GES
BU BALI | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Moyens de secours | Maint. Préventive | vérification extinteurs et RIA | 43200 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-06-03 |  | CFAO INFRA
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Extérieur / Parking | Mécanique | Maint. Corrective | Remplacement moteur de Direction du gerbeur RRE 160M | 562800 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-06-01 |  | CFAO MOBILITY
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Traiteur | Equipements de Prod. | Maint. Préventive | Founiture résisntance épingle 3100w pour rotissoir R24NE | 243863.05 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-03 |  | DOREGRIL
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Extérieur / Parking | Mécanique | Maint. Corrective | Réginération batterie Gerbeur Clark wsx14-0249-8272ch | 523530 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-06-05 |  | ESPACE MECA
BONAMOUSSADI | PLAYCE | Bureaux / Locaux sociaux | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | réparation fuite d'eau sanitaire hommes et femmes | 173500 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-06-10 |  | FORP PLOMB
BONAMOUSSADI | PLAYCE | Bureaux / Locaux sociaux | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Réparation faux plafond | 189000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-01 |  | JS COMPANY
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Surface de Vente | Climatisation / Ventilation | Maint. Corrective | Location échafaudage pour racomodage gaine textile rooftop | 130000 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-06-10 |  | JS COMPANY
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Chambres Froides | Froid alimentaire | Maint. Préventive | installation alarme au niveau porte chambre froide | 456500 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-06-01 |  | MTG AFRIK
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Préventive | fourniture gasoil pour groupe éléctrogène | 1234500 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-02 |  | NEPTUNE OIL
BONAMOUSSADI | PLAYCE | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Préventive | fourniture gasoil pour groupe éléctrogène | 1234500 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-02 |  | NEPTUNE OIL
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Corrective | Remplacement relais pour ECU Groupe electrogène | 98580 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-02 |  | SNEF
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Locaux Techniques | Froid alimentaire | Maint. Corrective | Remplacement boitier d'arret d'urgence local groupe froid | 82000 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-06-04 |  | OPTIMUM B&B
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Corrective | remplacement AVR 15 A | 306749 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-06-10 |  | SAM ENTERPRISE
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Climatisation / Ventilation | Maint. Corrective | Réparation Split coffre fort | 49500 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-11 |  | SIA
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Climatisation / Ventilation | Maint. Corrective | Réparation allège second étage | 126000 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-06-11 |  | SIA
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Traiteur | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Remplacement moteur à chawarma | 48000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-14 |  | SUNSHINE
BONAMOUSSADI | PLAYCE | Extérieur / Parking | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Préventive | Vidange STEP | 250000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-02 |  | TH &FILS
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Surface de Vente | Climatisation / Ventilation | Maint. Corrective | Remplacement sonde de reprise Rooftop N°1 | 197377 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-16 |  | SNEF
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Extérieur / Parking | Mécanique | Maint. Corrective | réparation Chariot toyota ch65731 | 688669 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-06-24
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Extérieur / Parking | Mécanique | Maint. Corrective | Remplacement flexible sur gerbrur Clark WSX4 | 156710 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-06-23
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Boulangerie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Remplacement joint d'étanchéité chambre de pousse et filtre | 148518 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-06-26
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Boulangerie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | remplacement verre cassé | 35000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-24
BONAMOUSSADI | PLAYCE | Bureaux / Locaux sociaux | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Préventive | Transport porte caisse centrale supeco pour Bona | 15000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-26
BONAMOUSSADI | PLAYCE | Chambres Froides | Génie Civil / Bâtiment | Travaux neufs | Fixation grille métallique protection porte coupe-feu réserve | 26500 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-26
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Boulangerie | Equipements de Prod. | Maint. Préventive | Achat graisse haute température | 11925 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-18
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Achat accessoire plomberie pour résoudre la fuite du lavabo de la réception | 7500 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-23
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Traiteur | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Fixation des couverts des meubles bains marine du traiteur | 26000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-24
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Chambres Froides | Froid alimentaire | Maint. Corrective | Main d’œuvre pour la casse et nettoyage de la chambre froide négative | 10000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-24
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Boulangerie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Réparation des chariots de la boulangerie | 90000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-26
BONAMOUSSADI | PLAYCE | Bureaux / Locaux sociaux | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Achat robinet presto urinoir sanitaire public et transport pour récupérer le variateur à ICRAFON | 15000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-26
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Traiteur | Electricité CFO | Maint. Corrective | Achat d’un disjoncteur 4P – 63A pour alimenter la nouvelle friteuse du traiteur | 36000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-18
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Boulangerie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Dépannage du module de la chambre de fermentation | 60000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-23
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Locaux Techniques | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Préventive | Achat d’un disjoncteur moteur et un coffret pour la pompe à chlore | 50000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-24
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Boulangerie | Electricité CFO | Maint. Corrective | Suite réparation des restes de chariots de la boulangerie | 65000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-24
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Boulangerie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Fourniture et installation du moteur de la chambre de fermentation | 70000 |  | OPEX | Espèces | 2026-06-26
BONAMOUSSADI | ADIALEA | Boucherie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Achat fiche mal et femelle 32A – 5P pour installer le nouveau grand hachoir de DGM | 30000 |  | OPEX | Espèces | 2026-06-26
BONAMOUSSADI | PLAYCE | Boulangerie | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Achat poignet porte vestiaire femme + robinet presto pâtisserie + flotteur | 34000 |  | OPEX | Espèces | 2026-06-18
BONAMOUSSADI | PLAYCE | Surface de Vente | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Fabrication et fixation des tôles en métal sur les panneaux pub des abri caddie | 61000 |  | OPEX | Espèces | 2026-06-26
BONAMOUSSADI | PLAYCE | Surface de Vente | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Achat des luminaires luminaires du maill | 36000 |  | OPEX | Espèces | 2026-06-26
BONAMOUSSADI | PLAYCE |  |  | Maint. Corrective | Achat de 02 mécanismes pour bidets sanitaire publics | 30000 |  | OPEX | Espèces | 2026-06-18
BONABERI | ADIALEA | Traiteur | Equipements de Prod. | Maint. Préventive | Founiture résisntance épingle 3100w pour rotissoir R24NE | 82433 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-01 |  | DOREGRIL
BONABERI | PLAYCE | Locaux Techniques | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Remplacement vase d'expansion au local AEP | 590000 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-06-11 |  | FORP PLOMB
BONABERI | ADIALEA | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Corrective | remplacement Batterie du groupe électrogène | 584325 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-04 |  | OPTIMUM B&B
BONABERI | ADIALEA | Surface de Vente | Climatisation / Ventilation | Maint. Préventive | Location échafaudage pour racomodage et nettoyage gaine textile rooftop | 120000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-04 |  | OPTIMUM B&B
BONABERI | PLAYCE | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Préventive | fourniture gasoil | 823000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-08 |  | NEPTUNE OIL
BONABERI | ADIALEA | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Préventive | fourniture gasoil | 1646000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-08 |  | NEPTUNE OIL
BONABERI | ADIALEA | Surface de Vente | Climatisation / Ventilation | Maint. Préventive | nettoyage gaine textile des Rooftop | 805775 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-09 |  | SNEF
BONABERI | ADIALEA | Locaux Techniques | Froid alimentaire | Maint. Corrective | mise sous pression recherche de fuite colmatage e | 430000 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-06-23
BONABERI | ADIALEA | Meubles froids | Froid alimentaire | Maint. Corrective | fourniture Fréon | 1275075 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-06-26
BONABERI | ADIALEA | Meubles froids | Froid alimentaire | Maint. Corrective | reboninage ventilateur condenseur centrale négative | 63395 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-06-26
BONABERI | ADIALEA | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Corrective | Achat cosses pour batteries | 4000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-23
BONABERI | ADIALEA | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Corrective | Achat spot por éclairage | 7000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-24
BONABERI | ADIALEA | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Préventive | Achat liquide de refroidissement 54 litres | 17800 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-24
BONABERI | ADIALEA | Locaux Techniques | Mécanique | Maint. Préventive | Achat clés plat | 500 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-26
BONABERI | ADIALEA | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Corrective | prestation remise en route groupe éléctrogène | 119000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-26
BONABERI | ADIALEA | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Préventive | Achat gasoil en urgence | 662400 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-18
BONABERI | ADIALEA | Boulangerie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Achat robinet mitigeur | 15000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-23
BONABERI | ADIALEA | Boulangerie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Achat mécanisme pour évier | 8500 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-24
ANCIEN DALIP | ADIALEA | Surface de Vente | Moyens de secours | Maint. Préventive | vérification extinteurs et RIA | 144400 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-01 |  | CFAO INFRA
ANCIEN DALIP | ADIALEA | Traiteur | Equipements de Prod. | Maint. Préventive | Founiture résisntance épingle 3100w pour rotissoir R24NE | 285600 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-04 |  | DOREGRIL
ANCIEN DALIP | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Climatisation / Ventilation | Maint. Corrective | remplacement split DM et réparation Split PCS | 279000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-08 |  | SIA
ANCIEN DALIP | ADIALEA | Chambres Froides | Froid alimentaire | Maint. Corrective | remplacement résistance évaporateur chamnre froide négative | 98000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-08 |  | SUNSHINE
ANCIEN DALIP | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Location échaffaudage pour installationn borne wifi | 60000 |  | OPEX | Espèces | 2026-06-24
AKWA-DUBAI | ADIALEA | Surface de Vente | Moyens de secours | Maint. Préventive | vérification extinteurs et RIA | 71600 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-06-03 |  | CFAO INFRA
AKWA-DUBAI | ADIALEA | Surface de Vente | Moyens de secours | Maint. Préventive | Maintenance préventive SSI | 255961 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-06-06 |  | CONNECT OFFICE
AKWA-DUBAI | ADIALEA | Extérieur / Parking | Mécanique | Maint. Préventive | ENTRETIEN GERBEUR | 144000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-08 |  | ESPACE MECA
AKWA-DUBAI | ADIALEA | Surface de Vente | Climatisation / Ventilation | Maint. Préventive | Entretien mensuel Rooftop | 210000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-12 |  | SIA
AKWA-DUBAI | ADIALEA | Extérieur / Parking | Mécanique | Maint. Corrective | Remplacement flexible sur gerbeur | 147000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-24
WARDA | ADIALEA | Boucherie | Electricité CFO | Maint. Corrective | Dépannage électronique des lampes LED (03) | 21000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-01
WARDA | PLAYCE | Extérieur / Parking | Plomberie Sanitaire | Maint. Corrective | Remplacement du tuyau de surface de ventilation de la STEP | 58000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-04
WARDA | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Remplaceemnt de la serrure de l'armoire cantine | 1500 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-04
WARDA | ADIALEA | Boucherie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Remplacement roulement scie à os bœuf | 20000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-01
WARDA | ADIALEA | Boulangerie | Electricité CFO | Maint. Corrective | Dépannage électronique des lampes LED (09) | 63000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-05
EKIE | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Remplacement du canon bureau RH | 5000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-05
WARDA | PLAYCE | Locaux Techniques | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Nettoyage de tous les locaux techniques (Local fuel-TGBT-TGS-Local comptage - Assainissement accès GE Playce) + Remplissage des bac à sable | 25000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-05
EKIE | ADIALEA | Boucherie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Remplacement du bouton marche-arrêt de la scie à os | 15000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-08
WARDA | ADIALEA | Boulangerie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Remplacement des roues de chariot (08) dn80 | 32000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-09
WARDA | PLAYCE | Extérieur / Parking | Génie Civil / Bâtiment | Travaux neufs | Correction de la charpente de la terrasse restaurant | 751200 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-09
WARDA | PLAYCE | Extérieur / Parking | Génie Civil / Bâtiment | Travaux neufs | Installation Baie vitrée partie haute des ombrières | 1692000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-09
WARDA | PLAYCE | Extérieur / Parking | Génie Civil / Bâtiment | Travaux neufs | Fourniture et installation d'un store vertical motorisé | 599130 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-09
WARDA | ADIALEA | Boucherie | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Fourniture de rideau lanière | 325000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-05
WARDA | ADIALEA | Traiteur | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Remplacement de 04 plaques chauffantes sur l'ancien Piano D22cm | 384800 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-10
WARDA | ADIALEA | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Préventive | GASOIL 1000L pour ravitaillement Cuve GE | 823000 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-06-10
WARDA | PLAYCE | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Préventive | GASOIL 2000L pour ravitaillement Cuve GE | 1646000 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-06-10
WARDA | ADIALEA | Extérieur / Parking | Mécanique | Maint. Corrective | refection de la pare prise cassée | 15000 | Haute | OPEX | Espèces | 2026-06-12
EKIE | ADIALEA | Boulangerie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Correction des repose pâtons boulangerie | 29500 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-13
EKIE | PLAYCE | Extérieur / Parking | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Remplacement projecteurs food court | 513000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-10
WARDA | PLAYCE | Galerie marchande | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Refection du plafond à l'entrée du SAS 12m² | 511000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-15
WARDA | ADIALEA | Boulangerie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Remplacement du régulateur de la friteuse à beignet EVCO | 155785 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-15
EKIE | ADIALEA | Chambres Froides | Froid alimentaire | Maint. Corrective | Remplacement du poignet M-1825 de la porte | 215000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-15
EKIE | PLAYCE | Extérieur / Parking | Génie Civil / Bâtiment | Travaux neufs | Travaux d'aménagement bétonné des accotements en façade principal | 7715548 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-16
WARDA | PLAYCE | Extérieur / Parking | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Remplacement pompe STEP et boîtier de commande | 125000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-16
WARDA | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Préventive | Mise en disposition de la maintenance d'un mètre de 08m | 2000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-16
WARDA | ADIALEA | Surface de Vente | Climatisation / Ventilation | Maint. Corrective | Remplacement de la manchette souple de tous les extracteur | 20000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-16
WARDA | ADIALEA | Boucherie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Remplacement de la lime à couteau | 20000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-16
WARDA | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Bouchage des trous d'accès de reptiles | 10000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-16
WARDA | PLAYCE | Bureaux / Locaux sociaux | Climatisation / Ventilation | Maint. Corrective | Remplacement des condensateurs des climatiseurs du PCS | 13000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-16
EKIE | PLAYCE | Bureaux / Locaux sociaux | Electricité CFO | Maint. Corrective | Remplacement du compteur divisionnel de la Force du Poulet | 47000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-17
WARDA | ADIALEA | Extérieur / Parking | Mécanique | Maint. Corrective | Entretien à 250h du Chariot TOYOTA | 71000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-10
EKIE | ADIALEA | Boulangerie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Remplacement de la courroie A33 du pétrin | 10000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-06
WARDA | ADIALEA | Boucherie | Equipements de Prod. | Maint. Préventive | Renouvellement de stock des scie à os bœuf (25) | 200000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-10
WARDA | ADIALEA | Traiteur | Electricité CFO | Maint. Préventive | Renouvellement de stock lampes UV pour attrape mouche | 75000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-15
EKIE | ADIALEA | Traiteur | Electricité CFO | Maint. Préventive | Renouvellement de stock lampes UV pour attrape mouche | 75000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-15
EKIE | ADIALEA | Boulangerie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Fixation des panneaux des fours rotatifs | 51000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-16
WARDA | ADIALEA | Surface de Vente | Froid alimentaire | Maint. Corrective | Remplacement du compresseur R290 et accessoir | 570000 | Normale | OPEX | Bon de commande | 2026-06-16
WARDA | ADIALEA | Boucherie | Mécanique | Maint. Corrective | Remplacement de 06 roues de chariots | 60000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-19
WARDA | ADIALEA | Surface de Vente | Froid alimentaire | Maint. Corrective | Remplacement du DPN 20A du meuble charcuterie | 5000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-20
WARDA | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Mécanique | Maint. Corrective | Remplacement Serrure vestiaire homme | 15000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-19
WARDA | PLAYCE | Extérieur / Parking | Climatisation / Ventilation | Maint. Corrective | Manutention pour le remplacement de 06 ventilateurs dn800 des rooftop | 10000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-19
WARDA | ADIALEA | Boucherie | Plomberie Sanitaire | Maint. Corrective | Refection de la tuayuterie d'évacuation d'eau de la chambre froide et salle de coupe | 17500 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-22
WARDA | ADIALEA | Poissonerie | Plomberie Sanitaire | Maint. Corrective | Remplacement du robinet mitigeur de l'évier | 55000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-22
WARDA | ADIALEA | Extérieur / Parking | Plomberie Sanitaire | Maint. Corrective | Remplacement du Robinet et vanne d'arrêt | 10000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-22
WARDA | PLAYCE | Bureaux / Locaux sociaux | Plomberie Sanitaire | Maint. Corrective | Remplacement du tuyau compression local déchet et flexible lave main toilette femme | 3000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-22
WARDA | PLAYCE | Bureaux / Locaux sociaux | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Remplacement serrure PCS | 15000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-22
EKIE | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Replacement de la serrure défectueuse dans les vestiaire femmes | 15000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-30
EKIE | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Pose d'un nouveau miroir toilette homme | 46000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-04
EKIE | ADIALEA | Boulangerie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Soudure des chariots cassés | 8000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-04
EKIE | ADIALEA | Surface de Vente | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Revêtement de peinture des caisses rouillées | 42000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-04
EKIE | ADIALEA | Surface de Vente | Electricité CFO | Maint. Corrective | remplacement fiches et prises des réfrigérateurs (présentoires de boissons) | 9500 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-22
EKIE | ADIALEA | Surface de Vente | Froid alimentaire | Maint. Corrective | Dépannage des afficheurs de température des meubles froids | 60000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-18
EKIE | ADIALEA | Traiteur | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Remplacement prise du stérilisateur et correction de l'axe de la machine chawarma | 9500 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-18
EKIE | ADIALEA | Boulangerie | Plomberie Sanitaire | Maint. Corrective | Remplacement du flexible pour le robinet du lave main | 4000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-30
EKIE | ADIALEA | Boulangerie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Remplacement de quatre roues de chariot haute température | 32000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-30
EKIE | ADIALEA | Traiteur | Plomberie Sanitaire | Maint. Corrective | Remplacement éléments d'évacuation de la plonge | 10000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-30
EKIE | ADIALEA | Traiteur | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Remplacement Prise de râpe électrique | 6500 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-30
EKIE | ADIALEA | Boulangerie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Remplacement d'un bouton poussoir de la Balancelle | 15000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-30
EKIE | ADIALEA | Boucherie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Dépannage de 02 afficheurs de température des meubles Trad | 28000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-29
EKIE | ADIALEA | Boucherie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Dépannage de 01 module de type AKCC5550 | 35000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-29
EKIE | ADIALEA | Charcuterie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Dépannage de 02 modules de type AKCC5550 | 70000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-29
EKIE | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Génie Civil / Bâtiment | Maint. Corrective | Remplacement serrure caisse centrale | 15000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-17
EKIE | ADIALEA | Boulangerie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Refixation des reposes paton de la balancelle | 22500 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-20
EKIE | ADIALEA | Boucherie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Achat roues de chariots | 64000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-20
EKIE | ADIALEA | Boucherie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Fabrication des Interrupteur des sterisateurs de couteau | 8000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-20
EKIE | ADIALEA | Boucherie | Equipements de Prod. | Maint. Corrective | Remplacement des poignets des battants des sterisateurs de couteau | 8000 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-20
EKIE | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Electricité CFO | Maint. Corrective | Installation d'onduleur 3KVA pour sécourir les appareils sensibles (Onduleur 40 KVA HS) | 65500 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-19
EKIE | ADIALEA | Bureaux / Locaux sociaux | Electricité CFO | Maint. Corrective | Fourniture de 09 câbles onduleur APC | 31500 | Normale | OPEX | Espèces | 2026-06-19
EKIE | PLAYCE | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Préventive | GASOIL 1000L pour ravitaillement Cuve GE | 823000 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-06-26
EKIE | ADIALEA | Locaux Techniques | Electricité CFO | Maint. Préventive | GASOIL 2000L pour ravitaillement Cuve GE | 1646000 | Haute | OPEX | Bon de commande | 2026-06-26

## Par magasin
COÛT MENSUEL OPEX MAINTENANCE PAR MAGASIN
Étiquettes de lignes | Somme de MONTANT
OPEX | 20887468.05 | MARS 2026
AKWA-DUBAI | 828561 | SITE | MONTANT (XAF)
juin | 828561 | AKWA-DUBAI | 828561
ANCIEN DALIP | 867000 | ANCIEN DALIP | 867000
juin | 867000 | BONABERI | 7254203
BONABERI | 7254203 | BONAMOUSSADI | 7609221.05
juin | 7254203 | ENTREPOT | 3416902
BONAMOUSSADI | 7609221.05 | LOGPOM | 731881
juin | 7609221.05 | BU BALI | 43200
ENTREPOT | 3416902 | DOMICILES EXPATS | 136500
juin | 3416902
LOGPOM | 731881 | TOTAL | 20894468.05
juin | 731881
BU BALI | 43200
juin | 43200
DOMICILES EXPATS | 136500
juin | 136500
(vide) | 7000
ENTREPOT | 7000
juin | 7000
Total général | 20894468.05

## Par Localisation par magasin
COÛT MENSUEL OPEX MAINTENANCE PAR ZONING PAR MAGASIN (XAF)
Étiquettes de lignes | Somme de MONTANT
OPEX | 3416902
ENTREPOT | 3416902
Bureaux / Locaux sociaux | 765271
juin | 765271
Extérieur / Parking | 1005631
juin | 1005631
Locaux Techniques | 1646000
juin | 1646000
(vide) | 7000
ENTREPOT | 7000
Bureaux / Locaux sociaux | 7000
juin | 7000
Total général | 3423902

## Par C.E. par magasin
COÛT MENSUEL OPEX MAINTENANCE PAR CORPS D'ETAT PAR MAGASIN (XAF)
Étiquettes de lignes | Somme de MONTANT
OPEX | 3416902
ENTREPOT | 3416902
Electricité CFO | 1646000
juin | 1646000
Mécanique | 1005631
juin | 1005631
Moyens de secours | 765271
juin | 765271
Total général | 3416902

## Listes déroulantes
SITES | IMPUTATION | LOCALISATION | CORPS D'ETAT | CRITICITE | CAPEX/OPEX | VOIE DE FINANCEMENT | TYPES DE TRAVAUX
AKWA-DUBAI | ADIALEA | Boucherie | Climatisation / Ventilation | Faible | CAPEX | Bon de commande | Maint. Améliorative
ANCIEN DALIP | PLAYCE | Boulangerie | Electricité CFA | Haute | OPEX | Espèces | Maint. Corrective
BONABERI |  | Bureaux / Locaux sociaux | Electricité CFO | Normale |  |  | Maint. Préventive
BONAMOUSSADI |  | Chambres Froides | Equipements de Prod. |  |  |  | Travaux neufs
BU BALI |  | Charcuterie | Froid alimentaire
DOMICILES EXPATS |  | Extérieur / Parking | Génie Civil / Bâtiment
EKIE |  | Galerie marchande | Mécanique
ENTREPOT |  | Jules | Moyens de secours
LOGPOM |  | La Grande Récré | Plomberie Industrielle (SI)
WARDA |  | Lacoste | Plomberie Sanitaire
Locaux Techniques
Meubles froids
Pâtisserie
Poissonerie
Surface de Vente
Traiteur
Note on G9: Jose-Edgar MAGNAGUEMABE: Divers
Note on G10: Jose-Edgar MAGNAGUEMABE: Extincteurs; RIA
Note on G11: Jose-Edgar MAGNAGUEMABE: Plomberie de sécurité incendie
Note on E17: Jose-Edgar MAGNAGUEMABE: Hormis meubles froids